## Sheet1
Tag | from | to | r (p.u.) | x (p.u.) | pmax (kW) | P_base | 100 kW
L1 | 0 | 1 | 0.00020032 | 0.00047191 | 50 | V_base | 4.16 kV
L2 | 1 | 2 | 0.00025457 | 0.00025808 | 5
L3 | 1 | 3 | 0.00036367 | 0.00036868 | 5
L4 | 1 | 7 | 0.00015024 | 0.00035393 | 50
L5 | 3 | 4 | 0.00029094 | 0.00029494 | 5
L6 | 3 | 5 | 0.00047277 | 0.00047928 | 5
L7 | 5 | 6 | 0.00036367 | 0.00036868 | 5
L8 | 7 | 8 | 0.00010016 | 0.00023596 | 50
L10 | 8 | 9 | 0.00032731 | 0.00033181 | 5
L9 | 8 | 12 | 0.00032731 | 0.00033181 | 5
L11 | 8 | 13 | 0.00015024 | 0.00035393 | 50
L12 | 9 | 14 | 0.00061824 | 0.00062675 | 5
L110 | 13 | 18 | 0.00042129 | 0.00094641 | 25
L13 | 13 | 34 | 0.0002182 | 0.00022121 | 15
L111 | 13 | 52 | 0.00020032 | 0.00047191 | 15
L15 | 14 | 10 | 0.00036367 | 0.00036868 | 5
L14 | 14 | 11 | 0.00036367 | 0.00036868 | 5
L16 | 15 | 16 | 0.00054551 | 0.00055302 | 15
L17 | 15 | 17 | 0.00050914 | 0.00051615 | 5
L112 | 16 | 95 | 0.00020032 | 0.00047191 | 15
L18 | 18 | 19 | 0.00036367 | 0.00036868 | 5
L19 | 18 | 21 | 0.0001532 | 0.00034415 | 10
L113 | 18 | 35 | 0.0001894 | 0.00043712 | 20
L20 | 19 | 20 | 0.00047277 | 0.00047928 | 5
L21 | 21 | 22 | 0.00076371 | 0.00077423 | 5
L22 | 21 | 23 | 0.00012766 | 0.00028679 | 10
L23 | 23 | 24 | 0.00080008 | 0.00081109 | 5
L24 | 23 | 25 | 0.00014043 | 0.00031547 | 10
L25 | 25 | 26 | 0.00017528 | 0.00041292 | 10
L26 | 25 | 28 | 0.00010213 | 0.00022943 | 5
L27 | 26 | 27 | 0.00013772 | 0.00032444 | 5
L28 | 26 | 31 | 0.00032731 | 0.00033181 | 5
L29 | 27 | 33 | 0.00072734 | 0.00073736 | 5
L30 | 28 | 29 | 0.0001532 | 0.00034415 | 5
L31 | 29 | 30 | 0.00017873 | 0.00040151 | 5
L32 | 31 | 32 | 0.00043641 | 0.00044241 | 5
L33 | 34 | 15 | 0.00014547 | 0.00014747 | 15
L34 | 35 | 36 | 0.00032552 | 0.00076685 | 5
L35 | 35 | 40 | 0.0001252 | 0.00029494 | 20
L36 | 36 | 37 | 0.00043641 | 0.00044241 | 5
L37 | 36 | 38 | 0.00036367 | 0.00036868 | 5
L38 | 38 | 39 | 0.00047277 | 0.00047928 | 5
L39 | 40 | 41 | 0.00047277 | 0.00047928 | 5
L40 | 40 | 42 | 0.0001252 | 0.00029494 | 20
L41 | 42 | 43 | 0.00072734 | 0.00073736 | 5
L42 | 42 | 44 | 0.00010016 | 0.00023596 | 15
L43 | 44 | 45 | 0.00029094 | 0.00029494 | 5
L44 | 44 | 47 | 0.0001252 | 0.00029494 | 15
L45 | 45 | 46 | 0.00043641 | 0.00044241 | 5
L46 | 47 | 48 | 7.576e-05 | 0.00017485 | 5
L47 | 47 | 49 | 0.00012627 | 0.00029141 | 15
L48 | 49 | 50 | 0.00012627 | 0.00029141 | 10
L49 | 50 | 51 | 0.00012627 | 0.00029141 | 10
L114 | 51 | 108 | 0.0007576 | 0.0017485 | 10
L50 | 52 | 53 | 0.00010016 | 0.00023596 | 15
L51 | 53 | 54 | 6.26e-05 | 0.00014747 | 15
L52 | 54 | 55 | 0.00013772 | 0.00032444 | 5
L53 | 54 | 57 | 0.00017677 | 0.00040798 | 15
L54 | 55 | 56 | 0.00013772 | 0.00032444 | 5
L55 | 57 | 58 | 0.00036367 | 0.00036868 | 5
L56 | 57 | 60 | 0.0003788 | 0.00087424 | 15
L57 | 58 | 59 | 0.00036367 | 0.00036868 | 5
L58 | 60 | 61 | 0.00028086 | 0.00063094 | 0
L59 | 60 | 62 | 0.00041612 | 0.00020578 | 5
L60 | 60 | 67 | 0.00017528 | 0.00041292 | 10
L61 | 62 | 63 | 0.00029129 | 0.00014404 | 5
L62 | 63 | 64 | 0.00058257 | 0.00028809 | 5
L63 | 64 | 65 | 0.00070741 | 0.00034982 | 5
L64 | 65 | 66 | 0.00054096 | 0.00026751 | 5
L65 | 67 | 68 | 0.00029094 | 0.00029494 | 5
L66 | 67 | 72 | 0.00013889 | 0.00032055 | 5
L67 | 67 | 97 | 0.00012627 | 0.00029141 | 5
L68 | 68 | 69 | 0.00040004 | 0.00040555 | 5
L69 | 69 | 70 | 0.00047277 | 0.00047928 | 5
L70 | 70 | 71 | 0.00040004 | 0.00040555 | 5
L71 | 72 | 73 | 0.00040004 | 0.00040555 | 5
L72 | 73 | 74 | 0.00050914 | 0.00051615 | 5
L73 | 74 | 75 | 0.00058188 | 0.00058989 | 5
L74 | 76 | 77 | 0.00020032 | 0.00047191 | 5
L75 | 76 | 86 | 0.00035355 | 0.00081596 | 5
L76 | 77 | 78 | 5.008e-05 | 0.00011798 | 5
L77 | 78 | 79 | 0.00011268 | 0.00026545 | 5
L78 | 78 | 80 | 0.00023788 | 0.00056039 | 5
L79 | 80 | 81 | 0.00023788 | 0.00056039 | 5
L80 | 81 | 82 | 0.0001252 | 0.00029494 | 5
L81 | 81 | 84 | 0.00098191 | 0.00099543 | 5
L82 | 82 | 83 | 0.0001252 | 0.00029494 | 5
L83 | 84 | 85 | 0.00069098 | 0.00070049 | 5
L84 | 86 | 87 | 0.00022536 | 0.0005309 | 10
L85 | 87 | 88 | 0.00025457 | 0.00025808 | 5
L86 | 87 | 89 | 0.00013772 | 0.00032444 | 10
L87 | 89 | 90 | 0.00032731 | 0.00033181 | 5
L88 | 89 | 91 | 0.00011268 | 0.00026545 | 10
L89 | 91 | 92 | 0.00043641 | 0.00044241 | 5
L90 | 91 | 93 | 0.00011268 | 0.00026545 | 10
L91 | 93 | 94 | 0.00040004 | 0.00040555 | 10
L92 | 93 | 95 | 0.00015024 | 0.00035393 | 15
L93 | 95 | 96 | 0.00029094 | 0.00029494 | 5
L94 | 97 | 98 | 0.00013889 | 0.00032055 | 5
L95 | 98 | 99 | 0.00027779 | 0.00064111 | 5
L96 | 99 | 100 | 0.00015152 | 0.0003497 | 5
L97 | 101 | 102 | 0.00032731 | 0.00033181 | 5
L98 | 101 | 105 | 0.00013889 | 0.00032055 | 5
L99 | 102 | 103 | 0.00047277 | 0.00047928 | 5
L100 | 103 | 104 | 0.0010183 | 0.0010323 | 5
L101 | 105 | 106 | 0.00032731 | 0.00033181 | 5
L102 | 105 | 108 | 0.00016415 | 0.00037884 | 5
L103 | 106 | 107 | 0.00083645 | 0.00084796 | 5
L104 | 108 | 109 | 0.00065461 | 0.00066362 | 10
L105 | 109 | 110 | 0.00043641 | 0.00044241 | 10
L106 | 110 | 111 | 0.00083645 | 0.00084796 | 5
L107 | 110 | 112 | 0.00018184 | 0.00018434 | 10
L108 | 112 | 113 | 0.00076371 | 0.00077423 | 5
L109 | 113 | 114 | 0.00047277 | 0.00047928 | 5